ALLEGATO A

DATI TECNICI SULLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

URBANE D.Lgs 152/06

NOTIZIE GENERALI

- LOCALITA’ DELLO SCARICO___________________________________________________________

- ALTEZZA s.l.m. mt ___________________

- ESTREMI CATASTALI DEL PUNTO DI SCARICO NEL CORPO RECETTORE:

Comune di ______________________________ Foglio n. ______________ particella n. ____________

- A.S.L. territorialmente competente: _______________________________________________________

- CLASSIFICAZIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA (art. 4 L.R. 13/90 e s.m.i.):

(   1° categoria		(   2° categoria			(   3° categoria

- AGGLOMERATO ESPRESSO IN ABITANTI EQUIVALENTI  (art. 74 lett n) D.Lgs. 152/06 ) __________

- UTENZE SERVITE DALLA RETE FOGNARIA: abitanti residenti n. _______________________________

abitanti fluttuanti n. _______________________________

- PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA (art. 74 punto h) del D.Lgs 152/06)	 	(  NO		(  SI

Se SI allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere (mc/giorno), il relativo carico organico immesso nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di B.O.D.5.

- PORTATA DELLO SCARICO       mc/giorno _____________

(inteso come volume giornaliero medio di refluo scaricato in tempo secco, misurato al termine della rete fognaria, nel mese di massima produzione dello scarico)

- CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DELLO SCARICO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ESISTENZA DI SISTEMI AUTOMATICI PER LA MISURA DEL VOLUME  DI SCARICO

(  NO		(  SI

Se SI specificare la tipologia dei sistemi utilizzati ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- LA FOGNATURA RACCOGLIE ANCHE ACQUE METEORICHE

(  NO		(  SI

- ESISTENZA DI SCARICATORI DI PIENA

(  NO		(  SI	   n. _____________

- ESISTENZA DI SCARICATORI DI PIENA CHE RECAPITANO NEL POZZETTO FINALE DI CAMPIONAMENTO DELLO SCARICO

(  NO		(  SI	   n. _____________

Se SI specificare anno di costruzione e portata di innesco dello sfioro ____________________________

___________________________________________________________________________________

- ESISTENZA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE

(  SI		(  NO	indicare se:  è in costruzione  (     è in progettazione  (

in ogni caso indicare se al 13.06.1999 sono già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto, all’assegnazione dei lavori ed i tempi presunti per la realizzazione_________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- E’ PREVISTO ALLACCIAMENTO A PUBBLICA FOGNATURA CONSORTILE

(  NO

(  SI    entro il _________ denominazione Consorzio ________________________________________

RECAPITO DEI REFLUI

(  ACQUE SUPERFICIALI            (  SUOLO           (  STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERFICIALI:

- in  corpo idrico superficiale NATURALE, indicare:

nome del corpo recettore _______________________________________________________________

sponda idrografica ricevente _________________  portata media del corpo idrico (mc/sec) __________

portata minima del corpo idrico (mc/sec) _____________________________

numero di giorni/anno con portata naturale nulla  ______________________

periodo dell’anno con portata naturale nulla - mesi  da  __________________ a ___________________

- in corpo idrico superficiale ARTIFICIALE, indicare :

nome del corpo recettore ________________________________________________________________

sponda idrografica ricevente ___________________portata di esercizio (espressa in mc/sec) _________

- in lago naturale, indicare :

nome___________________________________________________ profondità media metri_________

superficie specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in  Km2) _____________________

- in invaso artificiale, indicare:

nome___________________________________________________ profondità media metri_________

superficie dello specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in  Km2) o volume di invaso (espresso in milioni di mc): _____________________________________________________________

ATTENZIONE:

- lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs 152/06.

- la distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico su suolo è rapportata al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

- 1.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m3 ;

- 2.500 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5.000 m3 ;

- 5.000 metri per scarichi con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 m3;

- gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono, in ogni caso, essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo.

Se il refluo viene allontanato sul  SUOLO – STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO:

- distanza dal più vicino corpo idrico: mt.  _________________

esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o destinarle al riutilizzo:

(  SI		 (  NO

Se NO motivare l’impossibilità di convogliamento: ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua potabile privati e nel raggio di 200 metri vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari:

(  SI		 (  NO

- NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO MEDIANTE  POZZO PERDENTE indicare:

dimensione del pozzo perdente diametro mt._________________ altezza mt. ______________________

differenza di quota tra fondo del P.P. ed il max livello della falda acquifera mt. ______________________

superficie della parete perimetrale m2 ______________________________________________________

caratteristiche del terreno _______________________________________________________________

- NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO MEDIANTE TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE indicare:

sviluppo della condotta disperdente mt. _________________

area di terreno interessato m2 _________________

differenza di quota tra fondo della trincea ed il max livello della falda acquifera mt. _________________ caratteristiche del terreno ________________________________________________________________

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

- L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E’ GESTITO DA ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

- POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO

(da esprimersi in abitanti/equivalenti – come definiti al comma a), art. 74 del D.Lgs 152/06)

n. _________________ a.e.

- TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE INSTALLATO – definiti ai punti ll) ed mm) art. 74 del D.Lgs. 152/06  – barrare le voci che interessano):

- PRIMARIO art. 74 D.L.gs 152/06 (trattamento fisico ovvero chimico – es. fossa Ihmoff, vasca di sedimentazione, flocculazione, dissabbiatura, etc).

- SECONDARIO art. 74 D.L.gs 152/06 (trattamento biologico con sedimentazione secondaria – es. tutti i processi a biomassa adesa e/o sospesa tipo ossidazione totale o parziale a fanghi attivi, letto percolatore aerobico, etc., eventualmente corredati anche da trattamenti primari e/o terziari di affinamento).

- CARATTERISTICHE LINEE ACQUE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE

numero linee di trattamento ________________

1 ( vasche di accumulo		 6 ( sedimentazione primaria	  11 ( defosfatazione

2 ( grigliatura grossolana            7 ( ossidazione a massa adesa        12 ( sedimentazione

3 ( grigliatura fine	                     8 ( ossidaz. a massa sospesa           13 ( filtrazione

4 ( dissabbiatura 		          9 ( nitrificazione                     	            14 ( disinfezione

5 ( disoleatura		        10 ( denitrificazione	                       15 ( _______________

- TRATTAMENTI SPECIFICI descrizione___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- CARATTERISTICHE LINEA FANGHI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE

1 ( preispessitore		         6 ( disidratazione con nastropr.	11 ( essicamento termico

2 ( ispessimento dinamico       7 ( disidratazione con filtropr.	            12 ( compostaggio

3 ( digestione anaerobica         8 ( postispessitore			13 ( cogenerazione

4 ( digestione aerobica             9 ( letti di essicamento		14 ( ____________________

5 ( disidratazione con centrif.  10 ( incenerimento			15 ( ____________________

- TRATTAMENTI SPECIFICI descrizione _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- DATI SUI FANGHI PRODOTTI

PRODUZIONE FANGHI m3/anno ____________________ %  SECCO ____________________

SMALTIMENTO FINALE:     ( discarica % ________ ( agricoltura % ________ ( altro % ________

TEMPISTICA ________________________________________________________________________

Caratteristiche quali-quantitative dei fanghi residuati dal trattamento:_________ _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (SOLO PER SCARICHI NUOVI) L’IMPIANTO E’ IN GRADO DI GARANTIRE CHE LA CONCENTRAZIONE MEDIA GIORNALIERA DELL’AZOTO AMMONIACALE (espresso come N), IN USCITA DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO, NON SUPERI IL 30% DEL VALORE DELLA CONCENTRAZIONE DELL’AZOTO TOTALE (espresso come N), IN USCITA DALL’IMPIANTO STESSO			(  SI	          (  NO

- Presenza di pozzetto di controllo in INGRESSO all’impiantO:               (  SI       (  NO

- Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita all’impiantO: (  SI       (  NO

- Presenza di trattamento di disinfezione in uscita all’impianto:	     (  SI       (  NO

Se SI specificare le metodologie che possono essere utilizzate per la disinfezione (es: dosaggio di ipoclorito, raggi U.V., ecc.)  ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici:   (  SI	            (  NO

Se SI specificare i parametri controllati ed il sistema di misura utilizzato.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Presenza di sistemi di controllo per la misura delle portate ingresso/uscita:

(  SI	            (  NO

Se SI specificare i sistemi di misura utilizzati e la loro localizzazione:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documentazione necessaria:							           barrare le rispettive caselle

|  |  | Già agli atti della Provincia | Da produrre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localizzazione cartografica su C.T.R. 1:10000 con indicato il punto di scarico ed evidenziato il corpo recettore. |  |  |
|  | Estratto di mappa catastale e planimetria in scala idonea con indicata l’ubicazione: delle canalizzazioni interne, dell’impianto di depurazione, del/i pozzetto/i di ispezione-prelievo-campionamento, dello scarico, del corpo recettore e delle relative condotte di collegamento. |  |  |
|  | Elenco degli insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali in rete fognaria (eventuale). |  |  |
|  | Nel caso di scarico sul suolo – sottosuolo (strati superficiali del sottosuolo), cartografia in grado di evidenziare l’ubicazione dell’impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso. |  |  |
|  | Nel caso di scarico sul suolo, sottosuolo o strati superficiali del sottosuolo derivante da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti, relazione tecnica che valuti il grado di vulnerabilità dell'acquifero. |  |  |
|  | Nel caso di scarico in corpo idrico superficiale allegare nullaosta prodotto dal proprietario o gestore del corpo idrico. |  |  |
|  | Planimetrie di progetto relative all’impianto di depurazione. |  |  |
|  | Relazione tecnica relativa all’impianto di depurazione (descrizione, calcoli progettuali, dimensionamento). |  |  |

Data ____________________                                                                       Firma

Titolare/legale rappresentante

_______________________________________